Pakiet nr 1  Ubrania operacyjne  dla personelu medycznego do wielokrotnego użytku .

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komplet ubrania stanowi bluza ze spodniami Komplet uniwersalny (męski/żeński) | TAK |  |
|  | Komplety dostępne w rozmiarach : S-4XL | TAK |  |
|  | Tkanina bawełniano-poliestrowa | TAK |  |
|  | Minimum bawełny 48%, | TAK |  |
|  | Bluza krótki rękaw, wkładana przez głowę, z przodu odcięty karczek ,pod którym kieszeń z lewej strony, kieszenie boczne na wysokości bioder | TAK |  |
|  | Spodnie wykonane z tkaniny j.w na gumce wiązane z przodu na troki | TAK |  |
|  | Max. temperatura prania 95 stopni C | TAK |  |
|  | Gramatura max.130g/m2 | TAK |  |
|  | Kurczliwość do 3% | TAK |  |
|  | Ubranie posiada identyfikację rozmiaru w bluzie i spodniach | TAK |  |
|  | Kolorystyka ubrania czerwony (bordo), zielony, niebieski, turkusowy, biały (po 200 szt. każdego koloru) | TAK |  |
|  | Na bluzie nad kieszenią z lewej strony symetrycznie trwały nadruk: Szpital MEGREZ Sp. z o.o. Tychy (opis nadruku w załączniku 2b), na spodniach na lewej nogawce nadruk pionowy przy szwie (nadruk wg załącznika nr 2b) | TAK |  |
|  | Termin dostawy : częściowe do 11.09.2020 | TAK |  |
|  | Odzież zgodna z normą PN-EN 13795 | TAK |  |
| 18. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)